МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе:

Пульс и артериальное давление

Выполнили:
Шапка Павел
Батырев Михаил
Б03-103

Долгопрудный, 2021
# Введение
## Цель работы
При помощи компьютера, АЦП, датчика давления и тонометра измерить артериальное давление и вычислить пульс в состоянии покоя и после физической нагрузки, построить их графики.
# Теория
## Термины и определения
Аналого-цифровой преобразователь – электронное устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал (напряжение) в дискретный код.
Артериальное давление (АД) – давление, которое оказывает кровь на стенки артерий. Оно неравномерно и колеблется в зависимости от фазы работы сердца.
Систолическое давление – это давление крови на стенки сосудов, когда насыщенная кислородом кровь выталкивается из сердца и расходится по телу.
Диастолическое – это давление в момент, когда сердце наполняется и отдыхает между ударами.
- Пульс - ритмическое движение стенок артерий, вызываемое деятельностью сердца
- Тонометр - это медицинский аппарат, предназначенный для измерения артериального давления.
## Физическая система
В данной лабораторной работе исследуемой физической системой является кровеносная система студента и медицинский тонометр. Сигналом, характеризующим состояние данной физической системы, является давление.
Для автоматизированных измерений датчик давления соединен с манжетой и монометром. Датчик преобразует давление воздуха в манжете в напряжение, которое подаётся на вход АЦП.
Скрипт, производящий автоматизированный измерения, непрерывно записывает цифровые эквиваленты напряжения на входе АЦП в течение всего эксперимента и собирает результат каждой оцифровки в массив. По окончанию эксперимента полученные данные сохраняются в файл для последующей обработки.
Для перевода отсчётов АЦП в миллиметры ртутного столба проводится калибровка экспериментальной установки. Для калибровки требуются две точки соответствия мм. рт. ст. показаниям АЦП.
В ходе обработки данных эксперимента отсчёты АЦП переводятся в мм. рт. ст., а номера измерений в секунды. По графикам зависимости давления воздуха в манжете от времени оценивается артериальное давление и пульс испытуемого студента в момент проведения эксперимента.
## Экспериментальная установка
Экспериментальная установка состоит из манжеты, нагнетательной груши,  датчика давления, манометра, 12-битовый аналого-цифрового преобразователя (АЦП), программы, персонального компьютера (ПК).
Приведем схему экспериментальной установки для измерения и регистрации артериального давления (рис 1).
## Рис (1) Схема экспериментальной установки
Основным измерительным элементом в данной работе является датчик давления, он приведем на рис 2
## Рис (2) Схема датчика давления
Конструкция датчика давления представляет собой электронную схему, содержащую операционный усилитель, выполненный по биполярной технологии, и тонкопленочный резистор, изготовленные на одном кристалле. Датчики обеспечивают температурную компенсацию в диапазоне от –40 до +125 °C. Схема выдает пропорциональный давлению «P» аналоговый сигнал. Корпус из износостойкого термопластика защищает внутреннюю часть прибора от влияния высокой влажности и агрессивной среды. В конструкции прибора использованы МЭМС технологии. Давление в магистрали тонометра преобразуется в электрический сигнал датчиком давления. Сигнал датчика преобразуется 12-разрядным АЦП в цифровую форму и подаётся в ПК.
Рис (3) Фото установки	Рис (4) Фото установки

# Программа и методика измерений
## Методика калибровки
Проведем 4 измерения для калибровки, затем проведем наилучшую прямую через эти точки, построим калибровочный график
## Рис (5) Калибровочный график
## Методика измерений
Сначала считываем показания с АЦП, затем используя коэффициенты калибровочной прямой, найдем соответствующие давления, по ним будем строить графики пульса и давления до и после физической нагрузки.
## Программа эксперимента
  - Получить и сохранить показания АЦП при давлении 40 мм. рт. ст. (10 секунд)
  - Получить и сохранить показания АЦП при давлении 80 мм. рт. ст. (10 секунд)
  - Получить и сохранить показания АЦП при давлении 120 мм. рт. ст. (10 секунд)
  - Получить и сохранить показания АЦП при давлении 160 мм. рт. ст. (10 секунд)
  - Получить и сохранить показания АЦП при измерении давления в состоянии покоя (60 секунд)
  - Получить и сохранить показания АЦП при измерении давления после физической нагрузки (60 секунд)
# Обработка данных
## Сглаживание графиков
Найдем разницу между максимальным и минимальным значениями. С увеличением времени, будем прибавлять большую долю найденной разницы. Таким образом, наш график выравняется и будет колебаться около одного значения. Отнимем максимальное значения от каждого элемента, чтобы число, вокруг которого колеблются значения было равно 0. Чтобы сгладить остаточные отклонения от 0 выборочно будем прибавлять к некоторым диапазонам массива данных небольшие числа. Получаем массив данных, значения которых колеблются около 0.
## Методика обработки данных
Считаем данные с файла. С помощью найденного коэффициента пропорциональности переведем отсчеты АЦП в давление. Для массива значений давлений создадим массив времен с помощью «np.linspace()». Построим график зависимости давления от времени и определим с помощью теоретических знаний систолу и диастолу. С помощью действий, описанных в пункте 4.1 построим график пульса.
# Код программы
## Скрипт измерения давления после физ нагрузки
## Рис (6) Скрипт измерения давления после физ нагрузки
## Скрипт измерения давления до физ нагрузки
## Рис (7) Скрипт измерения давления
## Скрипт измерения пульса после физ нагрузки
## Рис (8) Скрипт измерения пульса после физ нагрузки
## Скрипт измерения пульса до физ нагрузки
## Рис (9) Скрипт измерения пульса до физ нагрузки
# Эксперимент
## Графики давления
Рис (10) Давление после физ нагрузки	Рис (11) Давление до физ нагрузки

## Графики пульса
Рис (12) Пульс после физ нагрузки	Рис (13) Пульс до физ нагрузки

# Итоги лабораторной работы
Мы провели серию экспериментов по измерению артериального давления и пульса в состоянии покоя и после физической нагрузки. Построили графики давления и пульса в состоянии покоя и после физической нагрузки.